PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŚMIESZKOWO PRZY ULICY WIEJSKIEJ, POLNEJ I SZKOLNEJ

Śmieszkowo gm. Czarnków

Data: 2020-06-24

Inwestor: Gmina Czarnków

Obiekt: : Zadanie obejmuje roboty budowlane w m. Śmieszkowo gm. Czarnków na ulicach:

Widokowej , Jana Pawła II , Sosnowej

Budowa: Oświetlenie drogowe

Sprawdzający:	Inwestor:	Wykonawca:	Wykonujący:

..........	..........	..........	..........

| Zbiór: Śmieszkowo - Oświetlenie drogowe 2020 | Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr | 2 |
| --- | --- | --- |
| Śmieszkowo gm. Czarnków | 24/06/20 |  |

Opis

CPV

: 45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

.

Oświetlenie terenu w zakresie niniejszego opracowania obejmuje :

- budowę szafy SO wraz z zasilaniem ze złącza kablowego typu ZK1x-1P ( wg opracowania i budowy Enea Operator Sp. z o.o. ) linią kablową YAKY 4*50 mm2 dł. 5 m .

- budowę linii kablowej oświetleniowej typu YAKY 4*25 mm2 o łącznej długości 1803 m jako 3 obwody . Kable wyprowadzić z projektowanej, konsumentowej szafki oświetleniowej SO ( lokalizacja przy ul. Jana Pawła II ) .

- rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w kierunku ulicy Sosnowej linią kablową YAKY 4*25 mm2 o łącznej długości 165 m .

- budowę słupów oświetleniowych stalowych oc.  typu  SG-611/60-A wraz z oprawami typu LED 52 W - 38 kpl.

| Zbiór: Śmieszkowo - Oświetlenie drogowe 2020 | Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr | 3 |
| --- | --- | --- |
| Śmieszkowo gm. Czarnków | 24/06/20 |  |

Przedmiar Robót

|  | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 524,48 |  | m3 |
| 0.002 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 393,36 |  | m3 |
| 0.003 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość |  |  |  |
|  |  | do 0,4·m | 1 639 | 2,00 | m |
|  | KNNR 5/722/4 | Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do |  |  |  |
|  |  | Fi·150·mm | 112 |  | m |
| 0.004 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm | 242 |  | m |
| 0.005 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach |  |  |  |
|  |  | zamkniętych, kabel 1,0·kg/m | 354 |  | m |
| 0.006 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach |  |  |  |
|  |  | zamkniętych,( w słupach ) kabel 1,0·kg/m | 76 |  | m |
| 0.007 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel |  |  |  |
|  |  | 1,0·kg/m, przykrycie folią | 1 538 |  | m |
| 0.008 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i |  |  |  |
|  |  | powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50·mm2 | 39 |  | szt |
| 0.009 | KNNR 5/1007/2 | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z |  |  |  |
|  |  | fundamentem prefabrykowanym | 38 |  | kpl |
| 0.010 | KNR 510/1001/4 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, |  |  |  |
|  |  | bezpiecznikowa |  |  |  |
|  |  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 38 |  | szt |
| 0.011 | KNNR 5/1003/1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w |  |  |  |
|  | (1) | słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4·m, |  |  |  |
|  |  | bez wysięgnika | 38 |  | kpl |
| 0.012 | KNNR 5/1004/1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | 38 |  | szt |
| 0.013 | KNNR 5/401/1 | Złącza kablowe - szafaka SO wg schematu | 1 |  | kpl |
| 0.014 | KNNR 5/603/1 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na |  |  |  |
|  |  | słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2 | 1 820 |  | m |
| 0.015 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | 38 |  | pomiar |
| 0.016 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia |  |  |  |
|  |  | i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | 39 |  | odcinek |
| 0.017 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i |  |  |  |
|  |  | skutecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar |  |  |  |
|  |  | pierwszy | 5 |  | szt |
| 0.018 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i |  |  |  |
|  |  | skutecznowści zerowania, skuteczność zerowania, pomiar |  |  |  |
|  |  | pierwszy | 4 |  | szt |

| 0.019 | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna – wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | szt |

| Zbiór: Śmieszkowo - Oświetlenie drogowe 2020 | Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr | 4 |
| --- | --- | --- |
| Śmieszkowo gm. Czarnków | 24/06/20 |  |

Zestawienie robocizny

|  | Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromonter grupa II |  | r-g | 118,668 |  |  |
| Robotnicy |  | r-g | 2 739,7 |  |  |
|  | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  | 2 905,8 |  |  |
|  | Zestawienie materiałów |  |  |  |  |
|  | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| Bednarka ocynkowana 25*4·mm |  | m | 1 892,8 |  |  |
| Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek |  |  |  |  |  |
| I/II |  | m2 | 620,76 |  |  |
| Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x50 SE |  | m | 5 |  |  |
| Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25·mm2 SE |  | m | 2 046,7 |  |  |
| Latarnia parkowa SG-611/60-A |  | kpl | 38 |  |  |
| Opaski kablowe instalacyjne typu OKi |  | szt | 221,2 |  |  |
| Oprawa oświetleniowa typu CORONA LED S 52 |  | szt | 38 |  |  |
| Piasek naturalny do nawierzchni drogowych |  | m3 | 183,568 |  |  |
| Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 |  | m | 247 |  |  |
| Rura | AROT DVK 75 | m | 86 |  |  |
| Rura | AROT DVR 75 | m | 156 |  |  |
| Rura | AROT SRS 110 | m | 116,48 |  |  |
| Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm |  | szt | 22,17 |  |  |
| Szafka oświetleniowa SO |  | kpl | 1 |  |  |
| Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego słupowa TBS-35/1 |  | szt | 38 |  |  |
| Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) |  | kg | 33,578 |  |  |
|  | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  |  |  |
|  | Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |
|  | Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| Ciągnik kołowy (1) |  | m-g | 8,555 |  |  |
| Przyczepa do przewożenia kabli |  | m-g | 8,495 |  |  |
| Samochód dostawczy do 0.9·t (1) |  | m-g | 0,76 |  |  |
| Samochód samowyładowczy (1) |  | m-g | 26,224 |  |  |
| Spawarka |  | m-g | 139,23 |  |  |
| Środek transportowy (1) |  | m-g | 50,528 |  |  |
| Żuraw samochodowy (1) |  | m-g | 10,249 |  |  |
|  | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  | 244,041 |  |  |