Czarnków, dnia 15 maja 2020 roku

IGROŚ. 271.1.5.2020

**Do Wykonawców**

**pobierających materiały przetargowe**

**dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.5.2020**

**„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”**

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionymi w dniu 15.05.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 127**

W kosztorysie instalacji elektrycznej - Sali są takie pozycje :

- Montaż tablicy wyników sportowych z okablowaniem, pomiarami i uruchomieniem

- Montaż konstrukcji podwieszanej koszy do koszykówki z okablowaniem, pomiarami uruchomieniem.

Nie ma informacji o specyfikacji - Czy tutaj jest tylko podłączenie?  
**Odpowiedź 127**

W zakresie robót i w wycenie zawarta jest dostawa tablicy wyników łącznie z montażem.

W zakresie robót zawarta jest dostawa podwieszanego kosza do koszykówki łącznie z montażem.

**Pytanie 128**

System oddymiania klatki schodowej - sala gimnastyczna ( nie ma takiej instalacji na sali).

**Odpowiedź 128**

Wystąpił błąd zapisu -powinien być czujnik dymu, a nie system oddymiania.

**Pytanie 129**

W opisie jest też o dostarczaniu do każdej klasy tablicy interaktywnej - czy to też jest w zakresie ?

**Odpowiedź 129**

Dostarczenie tablic interaktywnych  nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

BŁ

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek