ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarnków

Numer NIP 763-20-91-377

Adres: Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) pod nazwą:

Aktywna Gmina - 
budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Czarnków

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Miejsce publikacji:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- Strona internetowa: https://www.czarnkowgmina.pl

- Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń

Czarnków, dnia 30.08.2018  r.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Czarnków,

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,

telefon (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79

NIP 7632091377, REGON 570791069

www.czarnkowgmina.pl

e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 30.000 EURO i nie przekraczającej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 1579 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Czarnków, na który składają się następujące zadania:

ZADANIE NR 1:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Góra nad Notecią.

Kody CPV: 45212140-9, 37410000-5, 45233253-7

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Góra nad Notecią, polegająca na:

- przygotowaniu terenu,

- montażu urządzeń siłowni plenerowej,

- montażu urządzeń strefy relaksu i elementów małej architektury,

- wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w strefie relaksu,

- nasadzeniu roślin ozdobnych.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

- Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez mgr inż. Stefanię Szwed,

- Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym,

Wszystkie objęte zamówieniem urządzenia i materiały muszą spełniać co najmniej podane poniżej warunki.

SIŁOWNIA PLENEROWA

Nawierzchnia w obrębie siłowni nieutwardzona - trawiasta. W skład siłowni plenerowej wchodzą następujące urządzenia:

- Motyl na słupie w wersji integracyjnej (ze składanym siedziskiem),

- Wyciskanie + wyciąg (zestaw na wspólnym słupie),

- Wioślarz wolnostojący,

- Odwodziciel + steper (zestaw na wspólnym słupie),

- Wahadło + biegacz + twister (zestaw na wspólnym słupie),

- Orbitrek wolnostojący.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 ø 12 ze stali klasy A - III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali klasy A-0 (St0S).

Wymiary stóp fundamentowych szczegółowo dobrane do zaoferowanych przez wykonawcę systemowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostępne systemy mogą różnić się w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych urządzeń.

Konstrukcja urządzeń sportowych:

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy min. ø 90 mm. Pozostałe elementy rurowe średnicy min. ø 33 mm 
i grubości ścianki min. 2,50 mm.

Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 957 - bezpieczeństwo stacjonarnego sprzętu treningowego, oraz PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń – obrazkową i literową.

URZĄDZENIA STREFY RELAKSU i ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nawierzchnia w obrębie strefy relaksu utwardzona – z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. W skład strefy relaksu wchodzą następujące urządzenia:

- Stół do tenisa stołowego – 1 szt.:

Betonowy stół pingpongowy wytwarzany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat - szlifowany i impregnowany lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem z zaokrąglonymi krawędziami.

Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej, mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej.

- Stół do szachów – 1 szt.:

Stół o konstrukcji stalowej lub betonowej z czterema siedziskami drewnianymi lub z PCV, z blatem wykonanym w technologii betonu płukanego. Pole do gry (szachy) szlifowane i lakierowane. Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

- Ławka – 4 szt.:

Ławka stalowo–drewniana z oparciem mocowana do podłoża. Siedzisko i oparcie: Deski - drewno iglaste nieżywiczne lub liściaste, malowane lakierobejcą, Nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo, lub betonowe. Wymiary min: długość 170 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm.

- Kosz na śmieci – 2 szt.:

Kosz na śmieci metalowy o pojemności 35 litrów wykonany z ocynkowanego metalu i pomalowany proszkowo, charakteryzujący się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. Kosz wyposażony w popielnicę. Słupek kosza metalowy, malowany farbami proszkowymi. Montaż do podłoża poprzez zakotwienie słupka w stopie betonowej.

- Stojak na rowery – 1 szt.:

Stojak 3-stanowiskowy ze stali cynkowanej ogniowo. Montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.

Wszystkie powyższe urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

NASADZENIA ROŚLIN OZDOBNYCH I NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej – naturalna trawiasta.

Nawierzchnia strefy relaksu – rozmieszczenie i wymiary nawierzchni zgodnie z planem zagospodarowania terenu  – kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą betonową.

W pobliżu strefy relaksu wykonać nasadzenia roślin ozdobnych zimozielonych gatunku thuja szmaragd, o wysokości sadzonek min. 60 cm, w ilości 40 sztuk.

ZADANIE NR 2:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarbka.

Kody CPV: 45212140-9, 37410000-5, 45233253-7

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarbka, polegająca na:

- przygotowaniu terenu,

- montażu urządzeń siłowni plenerowej,

- montażu urządzeń strefy relaksu i elementów małej architektury,

- wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w strefie relaksu,

- nasadzeniu roślin ozdobnych.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

- Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez mgr inż. Stefanię Szwed,

- Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym,

Wszystkie objęte zamówieniem urządzenia i materiały muszą spełniać co najmniej podane poniżej warunki.

SIŁOWNIA PLENEROWA

Nawierzchnia w obrębie siłowni nieutwardzona - trawiasta. W skład siłowni plenerowej wchodzą następujące urządzenia:

- Motyl na słupie w wersji integracyjnej (ze składanym siedziskiem),

- Wyciskanie + wyciąg (zestaw na wspólnym słupie),

- Wioślarz wolnostojący,

- Odwodziciel + steper (zestaw na wspólnym słupie),

- Wahadło + biegacz + twister (zestaw na wspólnym słupie),

- Orbitrek wolnostojący.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 ø 12 ze stali klasy A - III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali klasy A-0 (St0S).

Wymiary stóp fundamentowych szczegółowo dobrane do zaoferowanych przez wykonawcę systemowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostępne systemy mogą różnić się w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych urządzeń.

Konstrukcja urządzeń sportowych:

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy min. ø 90 mm. Pozostałe elementy rurowe średnicy min. ø 33 mm 
i grubości ścianki min. 2,50 mm.

Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 957 - bezpieczeństwo stacjonarnego sprzętu treningowego, oraz PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń – obrazkową i literową.

URZĄDZENIA STREFY RELAKSU i ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nawierzchnia w obrębie strefy relaksu utwardzona – z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. W skład strefy relaksu wchodzą następujące urządzenia:

- Stół do tenisa stołowego – 1 szt.:

Betonowy stół pingpongowy wytwarzany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat - szlifowany i impregnowany lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem z zaokrąglonymi krawędziami.

Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej, mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej.

- Stół do szachów – 1 szt.:

Stół o konstrukcji stalowej lub betonowej z czterema siedziskami drewnianymi lub z PCV, z blatem wykonanym w technologii betonu płukanego. Pole do gry (szachy) szlifowane i lakierowane. Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

- Ławka – 4 szt.:

Ławka stalowo–drewniana z oparciem mocowana do podłoża. Siedzisko i oparcie: Deski - drewno iglaste nieżywiczne lub liściaste, malowane lakierobejcą, Nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo, lub betonowe. Wymiary min: długość 170 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm.

- Kosz na śmieci – 2 szt.:

Kosz na śmieci metalowy o pojemności 35 litrów wykonany z ocynkowanego metalu i pomalowany proszkowo, charakteryzujący się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. Kosz wyposażony w popielnicę. Słupek kosza metalowy, malowany farbami proszkowymi. Montaż do podłoża poprzez zakotwienie słupka w stopie betonowej.

- Stojak na rowery – 1 szt.:

Stojak 3-stanowiskowy ze stali cynkowanej ogniowo. Montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.

Wszystkie powyższe urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

NASADZENIA ROŚLIN OZDOBNYCH I NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej – naturalna trawiasta.

Nawierzchnia strefy relaksu – rozmieszczenie i wymiary nawierzchni zgodnie z planem zagospodarowania terenu  – kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą betonową.

W pobliżu strefy relaksu wykonać nasadzenia roślin ozdobnych zimozielonych gatunku thuja szmaragd, o wysokości sadzonek min. 60 cm, w ilości 40 sztuk.

ZADANIE NR 3:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Śmieszkowo.

Kody CPV: 45212140-9, 37410000-5, 45233253-7

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Śmieszkowo, polegająca na:

- przygotowaniu terenu,

- montażu urządzeń siłowni plenerowej,

- montażu urządzeń strefy relaksu i elementów małej architektury,

- wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w strefie relaksu,

- nasadzeniu roślin ozdobnych.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

- Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez mgr inż. Stefanię Szwed,

- Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym,

Wszystkie objęte zamówieniem urządzenia i materiały muszą spełniać co najmniej podane poniżej warunki.

SIŁOWNIA PLENEROWA

Nawierzchnia w obrębie siłowni nieutwardzona - trawiasta. W skład siłowni plenerowej wchodzą następujące urządzenia:

- Motyl na słupie w wersji integracyjnej (ze składanym siedziskiem),

- Wyciskanie + wyciąg (zestaw na wspólnym słupie),

- Wioślarz wolnostojący,

- Odwodziciel + steper (zestaw na wspólnym słupie),

- Wahadło + biegacz + twister (zestaw na wspólnym słupie),

- Orbitrek wolnostojący.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 ø 12 ze stali klasy A - III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali klasy A-0 (St0S).

Wymiary stóp fundamentowych szczegółowo dobrane do zaoferowanych przez wykonawcę systemowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostępne systemy mogą różnić się w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych urządzeń.

Konstrukcja urządzeń sportowych:

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy min. ø 90 mm. Pozostałe elementy rurowe średnicy min. ø 33 mm 
i grubości ścianki min. 2,50 mm.

Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 957 - bezpieczeństwo stacjonarnego sprzętu treningowego, oraz PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń – obrazkową i literową.

URZĄDZENIA STREFY RELAKSU i ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nawierzchnia w obrębie strefy relaksu utwardzona – z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. W skład strefy relaksu wchodzą następujące urządzenia:

- Stół do tenisa stołowego – 1 szt.:

Betonowy stół pingpongowy wytwarzany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat - szlifowany i impregnowany lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem z zaokrąglonymi krawędziami.

Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej, mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej.

- Stół do szachów – 1 szt.:

Stół o konstrukcji stalowej lub betonowej z czterema siedziskami drewnianymi lub z PCV, z blatem wykonanym w technologii betonu płukanego. Pole do gry (szachy) szlifowane i lakierowane. Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

- Ławka – 4 szt.:

Ławka stalowo–drewniana z oparciem mocowana do podłoża. Siedzisko i oparcie: Deski - drewno iglaste nieżywiczne lub liściaste, malowane lakierobejcą, Nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo, lub betonowe. Wymiary min: długość 170 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm.

- Kosz na śmieci – 2 szt.:

Kosz na śmieci metalowy o pojemności 35 litrów wykonany z ocynkowanego metalu i pomalowany proszkowo, charakteryzujący się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. Kosz wyposażony w popielnicę. Słupek kosza metalowy, malowany farbami proszkowymi. Montaż do podłoża poprzez zakotwienie słupka w stopie betonowej.

- Stojak na rowery – 1 szt.:

Stojak 3-stanowiskowy ze stali cynkowanej ogniowo. Montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.

Wszystkie powyższe urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

NASADZENIA ROŚLIN OZDOBNYCH I NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej – naturalna trawiasta.

Nawierzchnia strefy relaksu – rozmieszczenie i wymiary nawierzchni zgodnie z planem zagospodarowania terenu  – kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą betonową.

W pobliżu strefy relaksu wykonać nasadzenia roślin ozdobnych zimozielonych gatunku thuja szmaragd, o wysokości sadzonek min. 60 cm, w ilości 40 sztuk.

ZADANIE NR 4:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mikołajewo.

Kody CPV: 45212140-9, 37410000-5, 45233253-7

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mikołajewo, polegająca na:

- przygotowaniu terenu,

- montażu urządzeń siłowni plenerowej,

- montażu urządzeń strefy relaksu i elementów małej architektury,

- wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w strefie relaksu,

- nasadzeniu roślin ozdobnych.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

- Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez mgr inż. Stefanię Szwed,

- Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym,

Wszystkie objęte zamówieniem urządzenia i materiały muszą spełniać co najmniej podane poniżej warunki.

SIŁOWNIA PLENEROWA

Nawierzchnia w obrębie siłowni nieutwardzona - trawiasta. W skład siłowni plenerowej wchodzą następujące urządzenia:

- Motyl na słupie w wersji integracyjnej (ze składanym siedziskiem),

- Wyciskanie + wyciąg (zestaw na wspólnym słupie),

- Wioślarz wolnostojący,

- Odwodziciel + steper (zestaw na wspólnym słupie),

- Wahadło + biegacz + twister (zestaw na wspólnym słupie),

- Orbitrek wolnostojący.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 ø 12 ze stali klasy A - III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali klasy A-0 (St0S).

Wymiary stóp fundamentowych szczegółowo dobrane do zaoferowanych przez wykonawcę systemowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostępne systemy mogą różnić się w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych urządzeń.

Konstrukcja urządzeń sportowych:

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy min. ø 90 mm. Pozostałe elementy rurowe średnicy min. ø 33 mm 
i grubości ścianki min. 2,50 mm.

Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 957 - bezpieczeństwo stacjonarnego sprzętu treningowego, oraz PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń – obrazkową i literową.

URZĄDZENIA STREFY RELAKSU i ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nawierzchnia w obrębie strefy relaksu utwardzona – z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. W skład strefy relaksu wchodzą następujące urządzenia:

- Stół do tenisa stołowego – 1 szt.:

Betonowy stół pingpongowy wytwarzany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat - szlifowany i impregnowany lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem z zaokrąglonymi krawędziami.

Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej, mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej.

- Stół do szachów – 1 szt.:

Stół o konstrukcji stalowej lub betonowej z czterema siedziskami drewnianymi lub z PCV, z blatem wykonanym w technologii betonu płukanego. Pole do gry (szachy) szlifowane i lakierowane. Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

- Ławka – 4 szt.:

Ławka stalowo–drewniana z oparciem mocowana do podłoża. Siedzisko i oparcie: Deski - drewno iglaste nieżywiczne lub liściaste, malowane lakierobejcą, Nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo, lub betonowe. Wymiary min: długość 170 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm.

- Kosz na śmieci – 2 szt.:

Kosz na śmieci metalowy o pojemności 35 litrów wykonany z ocynkowanego metalu i pomalowany proszkowo, charakteryzujący się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. Kosz wyposażony w popielnicę. Słupek kosza metalowy, malowany farbami proszkowymi. Montaż do podłoża poprzez zakotwienie słupka w stopie betonowej.

- Stojak na rowery – 1 szt.:

Stojak 3-stanowiskowy ze stali cynkowanej ogniowo. Montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.

Wszystkie powyższe urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

NASADZENIA ROŚLIN OZDOBNYCH I NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej – naturalna trawiasta.

Nawierzchnia strefy relaksu – rozmieszczenie i wymiary nawierzchni zgodnie z planem zagospodarowania terenu  – kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą betonową.

W pobliżu strefy relaksu wykonać nasadzenia roślin ozdobnych zimozielonych gatunku thuja szmaragd, o wysokości sadzonek min. 60 cm, w ilości 40 sztuk.

UWAGA:

- Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno- zabawowe niż wskazano w niniejszej SIWZ.

- Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) należy traktować jako propozycję Zamawiającego, służącą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:

- projekty budowlane – załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d do SIWZ,

- wzór umowy – załączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d do SIWZ,

- SIWZ.

Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy       o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej 2 osób, 
które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania tj. czynności ogólnobudowlane/montażowe.

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa powyżej Zamawiający wymagać będzie, najpóźniej w dniu udzielenia zamówienia, przedłożenia przez Wykonawcę do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności ogólnobudowlane lub złożenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę oświadczenia, że umowy o prace zawarte są na okres realizacji zamówienia lub obejmują okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest, bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, do kontroli zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy z możliwością żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedstawienia  dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych, w tym szczególności:

- kopii umów o pracę lub,

- kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę lub,

- innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić  je niezwłocznie Zamawiającemu , wraz z uzyskaniem od tych osób  pisemnej zgody na  przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z przepisami ustawy
z dnia  10 maja 2018 r.  o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań Zamawiającego dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w umowie.

Wymagania organizacyjne:

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:

Zadanie nr 1 – nie dłużej niż do 15.11.2018 r.,

Zadanie nr 2 – nie dłużej niż do 15.11.2018 r.,

Zadanie nr 3 – nie dłużej niż do 15.11.2018 r.,

Zadanie nr 4 – nie dłużej niż do 15.11.2018 r.,

- Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień,

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku,

3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

- Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów rekreacyjnych (siłowni plenerowych, placów zabaw),  o wartości brutto nie niższej niż  30 000,00 PLN (każda robota) wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

- Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli       
        wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, zgodnie 
        z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

- Postanowienia dotyczące społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie dotyczy

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, ze zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, ze zm.)

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) wykazu minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów rekreacyjnych (siłowni plenerowych, placów zabaw),  o wartości brutto nie niższej niż  30 000,00 PLN (każda robota) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ,

c) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń (urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń strefy relaksu i urządzeń małej architektury), w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, ewentualne wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126).

Wymagany dokument to: dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres; Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków; faksem: 67 255 30 79 lub drogą elektroniczną: urzad@czarnkowgmina.pl, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)  Wprowadzone w ten sposób uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

3)  Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium odrębnie na każdą część zamówienia (na każde zadanie).

- Ustala się wadium w wysokości:

Zadanie nr 1: 1 000,00 PLN , (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zadanie nr 2: 1 000,00 PLN , (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zadanie nr 3: 1 000,00 PLN , (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zadanie nr 4: 1 000,00 PLN , (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

- Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium – budowa OSA w Gminie Czarnków – zadanie nr ……”.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

- W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień siwz i wzoru umowy bez zastrzeżeń, informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, a także zestawienie rzeczowo-finansowe poszczególnych robót w ramach zadania;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta na budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie Czarnków. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.09.2018 r. o godz. 10:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa byty przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III UP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2018 r. o godzinie 10:00.

- Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

- Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 17.09.2018 r. o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, w obecności wszystkich Wykonawców, którzy przybędą na otwarcie ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Oferty będą otwierane według kolejności wpływu. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu ofertowym.

- Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

- Cena oferty zostanie przeniesiona do umowy. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego - art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa - projekt budowlany. Załączone przedmiary robót służą tylko jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednie wagi procentowe:

            - Cena oferty - 60%,

            - Okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia - 40%,

Oferty oceniane będą wg powyższych kryteriów, zgodnie z poniższym wzorem:

P = Pc + Pg,

gdzie:

P – łączna ilość punktów,

Pc – ilość punktów w kryterium „cena oferty”,

Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia”

Kryterium „cena oferty” – waga 60%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena oferty” wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)

Pc  = ----------------------------------------------------   x  60 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

Kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia” – waga 40%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia” wg wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty (miesiące)

Pg  = --------------------------------------------------------   x  40 pkt

Maksymalny okres gwarancji (miesiące)

UWAGA:

- Minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy,

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres gwarancji na roboty budowalne podany w miesiącach

- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia równy lub dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium,

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w ofercie deklarowanego okresu gwarancji na wykonane roboty i urządzenia do oceny oferty pod względem przedmiotowego kryterium przyjęty zostanie przez Zamawiającego minimalny wymagany okres, tj. 36 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez wszystkich członków komisji przetargowej wg określonego powyżej wzoru. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie przez jednego członka komisji wynosi 100 pkt.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną lub faksem. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej do niniejszej specyfikacji.

- Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Wykonawca przedstawi wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy, w tym co najmniej 2 pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane/montażowe.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- wnieść zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i usterki

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej brutto (obowiązujące na czas realizacji umowy), oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i usterki w wysokości 30% z w/w kwoty  - tj. 30% z 5% ceny ofertowej brutto (obowiązujące w okresie gwarancji i rękojmi).

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej mają zastosowanie następujące uwarunkowania:

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone podpisanym obustronnie bezusterkowym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Pozostała kwota, w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

  - Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie;

- wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy

- wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy

- wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych,

- stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji,

- w  przypadku  gdy  realizacja  przedmiotu  umowy  zostanie  znacznie  utrudniona lub  uniemożliwiona  przez  warunki  atmosferyczne,  lub  wykonanie  pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych,

- dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ppkt a-f); termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

  - W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość zmniejszenia  wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego,

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa

  - Zmiana terminu wykonania zamówienia i/lub wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych i/lub dodatkowych wynikłych z konieczności korekty dokumentacji projektowej,

  - Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

  - Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.), jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub więcej wybranych zadań (także na całość zamówienia),

  - Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdego zadania,

  - Opis poszczególnych części zamówienia zawarto w pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeśli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w/w zamówień.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

Strona internetowa: www.czarnkowgmina.pl

e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Walutą oferty jest złoty polski. Cenę oferty należy podać w złotych.

- Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy       o pracę (na pełen etat) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej 2 osób, 
które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tj. roboty ogólnobudowlane/montażowe przez cały okres jego trwania.

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa powyżej Zamawiający wymagać będzie, najpóźniej w dniu udzielenia zamówienia, przedłożenia przez Wykonawcę do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności ogólnobudowlane lub złożenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę oświadczenia, że umowy o prace zawarte są na okres realizacji zamówienia lub obejmują okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest, bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, do kontroli zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy z możliwością żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedstawienia  dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych, w tym szczególności:

- kopii umów o pracę lub,

- kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę lub,

- innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić  je niezwłocznie Zamawiającemu , wraz z uzyskaniem od tych osób  pisemnej zgody na  przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań Zamawiającego dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w umowie.

- Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Zamówienia

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

  - Zapisy w pkt. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw i usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

  - Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII wobec tego Podwykonawcy.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.

- Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a

Zamawiający nie stosuje kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%. Zamawiający nie określa zatem w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

- Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

- Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub więcej wybranych zadań (także na całość zamówienia).

- Załączniki do SIWZ

- Druk oferty,

- Druk oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Druk oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

- Druk oświadczenia Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,

- Projekty budowlane:

6a – projekt na zadanie nr 1

6b – projekt na zadanie nr 2

6c – projekt na zadanie nr 3

6d – projekt na zadanie nr 4

- Projekty umów z Wykonawcą:

7a – projekt umowy z wykonawcą na zadanie nr 1

7b – projekt umowy z wykonawcą na zadanie nr 2

7c – projekt umowy z wykonawcą na zadanie nr 3

7d – projekt umowy z wykonawcą na zadanie nr 4

Sporządził:                                                                              Zatwierdził:

....................................                                                               .......................................