UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia  roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi  Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej,  Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) Rada Gminy Czarnków uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków uchwalonego uchwałą nr LIX/464/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 października 2018 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej, zwany dalej „planem”.

2.  Granice obszaru objętego planem oznaczone są na terenie:

1)  wsi Białężyn na rysunku nr 1 w skali 1:1000;

2)  wsi Śmieszkowo na rysunku nr 2 w skali 1:2000;

zwanych dalej „rysunkami”.

3.  Integralnymi częściami uchwały są:

1)  rysunki planu, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały;

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospoda- 		   rowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejo-

nie ulic Szkolnej, Spokojnej,Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej, stanowiące  		   załącznik nr 3 do uchwały;

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic

Szkolnej, Spokojnej,Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które  należą do zadań  własnych gminy, oraz zasadach ich

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do

uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy

sytuować elewację oraz kalenicę dachu dwuspadowego budynku mieszkalnego i dotyczy to

lokalizacji przeważającej długości elewacji min. 60%, dopuszcza się wysunięcie lub

cofnięcie do 40% szerokości elewacji poza tę linię, w tym wysunięcie na głębokość do 3 m

(parterowych partii wejściowych do  budynków, garażu, okapów, wykuszy, schodów zewnę-

trznych, itp. z uwzględnieniem   przepisów Prawa budowlanego);

2)  maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ogranicza-

jącą teren przeznaczony pod zabudowę budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji użytkowej budynku (z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej), obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

3) powierzchni całkowitej zabudowy  – należy   przez to rozumieć sumę powierzchni 	zabudowy wszystkich budynków (w tym altan i wiat) liczoną po zewnętrznym obrysie 	ścian budynku lub dachu;

4)  dachu stromym symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o połaciach przecinających

się w kalenicy pod tym samym kątem;

5)  dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci do 45º;

6)  dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci do 12º .

§ 3. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- tereny i obiekty objęte formami ochrony zabytków, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury

współczesnej;

- tereny: obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych,  	krajobrazy priorytetowe wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;

- przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu 
     i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazów kulturowych, oraz dóbr

kultury współczesnej;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o których mowa 
     w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem, należy zapewnić ochronę środowiska poprzez nakaz:

- wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i w

zbiorowy odbiór ścieków bytowych oraz dopuszczenie (do czasu realizacji sieci) gromadze-

nia ścieków bytowych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach;

- ochrony ziemi i zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z ustawami o odpadach

oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3)	ochrony przed hałasem i utrzymania hałasu na poziomie dopuszczalnym zgodnie 
     przepisami Prawa ochrony środowiska:

a)   na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN jak dla terenu zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej,

b)   na terenach zabudowy zagrodowej RM jak dla terenu zabudowy zagrodowej,

c)   na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy

usługowej MU jak dla terenu mieszkaniowo-usługowego,

d)   na terenach sportu i rekreacji US, na terenach lasu oraz sportu i rekreacji ZL/US i na 			terenach sportu i rekreacji oraz zieleni parkowej US/ZP  jak dla terenów rekreacyjno-			wypoczynkowych;

4)  ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów

budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne

na terenach zabudowy mieszkaniowej i w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w

przepisach odrębnych;

5)  ochrony powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska;

6)  zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia na terenach

przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania poprzez określenie maksymalnych

wskaźników intensywności zabudowy i minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie

czynnej.

2.  Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

3. Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszcza- nia wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Rysunek nr 1 – wieś Białężyn

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- teren zabudowy usługowej - oznaczony na rysunku U,

- teren usług sportu i rekreacji - oznaczony na rysunku US.

2. Zgodnie z przepisami odrębnymi, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 6.  Obowiązują określone na rysunku oznaczenia graficzne:

1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-

wania;

2)   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

3)   przeznaczenia terenów.

§ 7. Dla terenu zabudowy usługowej U (o powierzchni 0, 1580 ha) ustala się:

1)   realizację budynku usługowego (świetlicy wiejskiej), wiaty, altany i obiektów małej archi-

tektury,  itp.;

2) realizację obiektów budowlanych na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekra- 	     czalnymi liniami zabudowy;

3)  dla budynku usługowego:

a)  wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b)  dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachu od

20º do 45°:                                                                                                                                    4)  dla wiaty lub altany:

a)  wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  dach jedno, dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 5°do 30°;

5)  minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,05 powierzchni działki budowlanej,

maksymalną intensywność zabudowy do 0,30 powierzchni działki budowlanej;

6)  na działce budowlanej możliwość realizacji placu zabaw dla dzieci w tym: huśtawek,

przeplotni, piaskownicy, ławek itp. oraz zagospodarowanie zielenią;

7)  powierzchnię biologicznie czynną na minimum 40%  powierzchni działki budowlanej;

8)  realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości  min. 1 stanowisko na 50m²

powierzchni zabudowy budynku usługowego.

§ 8. Dla terenu usług sportu i rekreacji US (o powierzchni 0,3930 ha) ustala się:

1) realizację na działce budowlanej budynku socjalno-gospodarczego (szatni, toalet), wiaty, 	altany, trybun i obiektów małej  architektury itp.;

2) realizację budynków na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 	zabudowy;

3)  dla budynku socjalno-gospodarczego, wiaty lub altany:

a)  wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  dowolną geometrię dachu;

4)  minimalną intensywność zabudowy budynkiem 0,03 powierzchni działki budowlanej,

maksymalną intensywność zabudowy do 0,10 powierzchni działki budowlanej;

5)  na działce budowlanej możliwość realizacji boisk, placu zabaw dla dzieci, ławek itp. oraz

zagospodarowanie zielenią;

6)  powierzchnię biologicznie czynną na minimum 40%  powierzchni działki budowlanej;

7)  realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości  min. 1 stanowisko na 50m²

powierzchni zabudowy budynku.

Rysunek nr 2 – wieś Śmieszkowo

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:                                 1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku 1MN i 2MN;

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

oznaczone na rysunku 1MU, 2MU i 3MU;                                                                                                                                3)  tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku 1U, 2U;                                                                                    4)  teren usług sportu i rekreacji oraz zieleni parkowej - oznaczony na rysunku US/ZP;                                      5)  teren lasu oraz teren sportu i rekreacji – oznaczony ZL/US;

6)  tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone na rysunku  1RM, 2RM;

7)  teren lasu – oznaczony na rysunku ZL;

8)  teren drogi publicznej dojazdowej – oznaczony na rysunku KDD;

9)  tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku KDW

- teren ciągu pieszego – oznaczony na rysunku Kx

- teren elektroenergetyki – oznaczony na rysunku E.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu lecz innych warunkach zabudowy zostały oznaczone cyfrą.

3. Zgodnie z przepisami odrębnymi, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 10. 1. Obowiązują określone na rysunku oznaczenia graficzne:

1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-

wania;

2)  obowiązujące linie zabudowy;

3)  maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)  przeznaczenia terenów.

2. Pozostałe oznaczenia stanowią warstwę informacyjną.

§ 11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN i 2MN (o powierzchni 0,9703) ha ustala się:

1)  realizację zabudowy na obszarze ograniczonym obowiązującą i maksymalnymi  nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, jeśli są określone na rysunku;

- nakaz sytuowania elewacji budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy;

- dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki;

- na terenie 1MN wzdłuż linii napowietrznej 15 kV pas technologiczny o szerokości 5 m od 	 	 osi linii wyłączony spod zabudowy budynkami, dopuszcza się zabudowę w tym pasie po   	 	 przebudowie linii;

- realizację na działce budowlanej budynków:

a)  mieszkalnego, gospodarczych, garażowego, altany lub wiaty na terenie 1MN w

zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej lub szeregowej,

b)  mieszkalnego, gospodarczych, garażowego, altany lub wiaty na terenie 2MN

w zabudowie wolno stojącej,

c)  dopuszcza się realizację jednego budynku o funkcji mieszkalno-gospodarczej;

6)  dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-gospodarczego:

a)  wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

b)  dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachu

od 20° do 45°;

7)   dla budynków gospodarczego, garażowego, wiaty lub altany:

a)  wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  dach jedno, dwu, lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 5°do 30°;

8)   minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,05 powierzchni działki budowlanej,

maksymalną intensywność zabudowy na terenie:

a)  1MN do 0,40 powierzchni działki budowlanej,

b)  2MN do 0,30 powierzchni działki budowlanej;

9)   powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń i wodę na min. 20% powierz-

chni działki budowlanej;

10)  realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 2 stanowiska na jedno

mieszkanie, w tę liczbę wlicza się miejsce w garażu;

11)  minimalną powierzchnię działki budowlanej dla terenów 1MN 400 m², 2MN 800 m².

§ 12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej 1MU, 2MU, 3MU (o powierzchni 3,9867 ha), ustala się:

1)   realizację zabudowy na obszarze ograniczonym obowiązującą lub maksymalnymi

nieprzekraczalnymi liniami  zabudowy;

- nakaz sytuowania elewacji budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy jeśli 	jest określona na rysunku;

- realizację na działce budowlanej budynków: mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-

usługowego i gospodarczych;

- na terenie 2MU zachowanie istniejących budynków: mieszkalnego i gospodarczych z moż-

liwością rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz zmiany funkcji;

5)   dla budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowgo:

a)  wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

b)  dach stromy symetryczny min. dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachu od 20°do 		  45°,

c)  zachowanie na budynku mieszkalnym istniejącej geometrii dachu;

6)  dla budynku gospodarczego:

a)  wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  dach jedno, dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 5°do 30°,

c)  dla zabudowy istniejącej dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachu z możli   	wością ich  przebudowy wg warunków określonych powyżej;

7)   minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,1 powierzchni działki budowlanej,

maksymalną intensywność zabudowy:

a)  na terenie 1MU do 0,30 powierzchni działki budowlanej,

b)  na terenie 2MU i 3MU do 0,40 powierzchni działki budowlanej;

8)   powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń i wodę na terenie:

a)  1MU na min. 10% powierzchni działki budowlanej,

b)  2MU i 3MU na min. 20% powierzchni działki budowlanej,;

9)   realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na jedno

mieszkanie, w tę liczbę wlicza się miejsce w garażu i 1 stanowisko na 50 m² powierzchni

zabudowy usługowej.,

10)  minimalną powierzchnię działki budowlanej dla terenu 2MU - 2000 m², 3 MU- 3000 m².

§ 13.	Dla terenu zabudowy usługowej 1U i 2U (o powierzchni 1,46  ha) ustala się:

1)   realizację zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami

zabudowy;

2)   realizację na działce budowlanej budynków: usługowego, gospodarczego, garażowego lub wiaty;

3)   dla budynku usługowego:

a)  wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

b)  dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachu od

20° do 45°;

4)   dla budynków gospodarczego, garażowego i wiaty:

a)  wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b)  dach jedno, dwu, lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 5°do 30°;

5)   minimalną intensywność zabudowy budynkami -  0,0 powierzchni działki budowlanej,     		maksymalną intensywność zabudowy do 0,35 powierzchni działki budowlanej;

6)   powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń i wodę:

a)  na terenie 1U min. 10%,

b)  2U min. 20%;

powierzchni działki budowlanej;

7)   realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na

100 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego, w tę liczbę wlicza się miejsce w

garażu;

8)  minimalną powierzchnię działki budowlanej na terenie 2U - 1800 m².

§ 14.	Dla terenu usług sportu i rekreacji oraz zieleni parkowej US/ZP (o powierzchni   0,9212 ha) ustala się:

1)   realizację zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi 	liniami

zabudowy;

2)  realizację na działce budowlanej budynku usługowego, gospodarczego, wiaty oraz urządzeń 		sportowych, siłowni zewnętrznych, huśtawek,  ścianek wspinaczkowych, pomostu, ścieżek 			spacerowych, ławek, obiektów małej architektury, itp.;

- zachowuje się istniejący budynek usługowy z możliwością rozbudowy i nadbudowy oraz

zmiany funkcji na inną usługową;

4)   dla budynków i wiaty:

a)  wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 8 m,

b)  dowolną geometrię dachu;

5)   dla obiektów budowlanych (np. ścianek wspinaczkowych) wysokość do 5 m;

6)   minimalną intensywność zabudowy budynkiem 0,01 powierzchni działki budowlanej,

maksymalną intensywność zabudowy do 0,3 powierzchni działki budowlanej;

7)   powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń lub wodę na min. 60%    		      powierzchni działki budowlanej;

8)   zachowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich moderniza- 		cji i rozbudowy;

9)   realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na

50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego, w tę liczbę wlicza się miejsca w

garażu.

§ 15.  Dla terenów zabudowy zagrodowej 1RM i 2RM (o powierzchni 14,4870 ha)

ustala się:

1)   realizację na działce budowlanej budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno-

garażowych, gospodarczych, garażowych, inwentarskich, wiat i altan oraz budowli: silo -

sów,  płyt obornikowych i szczelnych zamkniętych zbiorników na odchody zwierzęce itp;

oraz dopuszczenie realizacji budynków i budowli związanych z agroturystyką;

2)   realizację nowej zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi

liniami zabudowy;

3)   dopuszczenie realizacji budynków w granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami

odrębnymi;

4)   zachowanie istniejącej zabudowy na terenie 2RM z możliwością jej rozbudowy i  nadbu-    	  dowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz 	  dopuszczenie przebudowy w tym ocieplenia istniejących budynków położonych poza

maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami  zabudowy;

5)   wzdłuż linii napowietrznej 15 kV pas technologiczny o szerokości 5 m od osi linii wyłą-  		 czony spod zabudowy budynkami, dopuszcza się realizację zabudowy w tym pasie po       		 przebudowie linii;

6)   dla budynku mieszkalnego lub o łączonej funkcji (np.: mieszkalno-garażowego):

a)  wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

b)  dach stromy min. dwuspadowy, druga kondygnacja w stromym dachu, o kącie pochyle-

nia połaci dachu od 20° do 45°;

7)   dla budynku gospodarczego, garażowego, inwentarskiego, wiaty i altany:

a)  wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 10 m,

b)  dach jedno, dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 5° do 45°,

c)  dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie dachów płaskich;

8)   dla budowli (silosów, szczelnych zamkniętych zbiorników na odchody zwierzęce, urządzeń

infrastruktury itp.) wysokość do 15 m;

9)   minimalną intensywność zabudowy budynkami - 0,03 powierzchni działki budowlanej,

maksymalną  intensywność zabudowy do 0,5 powierzchni działki budowlanej;

10)	 powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczonej pod zieleń na min. 20% powierzchni

działki budowlanej;

11)   realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 2 stanowiska na 1

mieszkanie oraz 1 miejsce na pokój w zabudowie agroturystycznej, w tę liczbę wlicza się

miejsca w garażu.

§ 16.	Dla terenu lasu oraz usług sportu i rekreacji ZL/US (o powierzchni 1,2300 ha) ustala się:

- realizację obiektów budowlanych na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekracza- 			lnymi liniami zabudowy;

- montaż na drzewach obiektów budowlanych związanych ze sportem i rekreacją, leśnego 			parku linowego, platform na drzewach, urządzeń do wspinania i uprawiania ćwiczeń, prze- 		plotni, ławek itp.,

3)   zakaz budowy budynków;

4)   zagospodarowanie terenu zgodnie z ustawą o lasach;

5)   powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń na min. 90% powierzchni 	działki budowlanej;

6)   realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na

1000 m² powierzchni usług sportu.

§ 17. Dla terenu lasu ZL (o powierzchni 1,44 ha) ustala się:

1)  zagospodarowanie leśne zgodne z planem urządzania lasu;

2)  zakaz zabudowy budynkami;

3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego.

§ 18. Dla terenu drogi publicznej KDD (o powierzchni 0,0240 ha), pod poszerzenie ul. Wodnej, ustala się:

1)  klasę techniczną dojazdową (D) oraz parametry techniczne i użytkowe drogi zgodne z

ustawą o drogach publicznych;

2)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodną z rysunkiem.

§ 19. Dla terenu dróg wewnętrznych KDW ( o powierzchni 0,3740 ha) ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodną z rysunkiem;

- szerokość jezdni min. 5 m;

- możliwość realizacji ciągu pieszo-jezdnego zamiast jezdni.

§ 20. Dla terenu ciągu pieszego Kx ( o powierzchni 0,0250 ha) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.

§ 21. Dla terenu elektroenergetyki E (o powierzchni 0,0020 ha) ustala się:

1)  zachowanie stacji transformatorowej, z możliwością rozbudowy, przebudowy i budowy

nowej;

2)  realizację budowli o wysokości do 10 m;

3)  teren powierzchni biologicznie czynnej 0% powierzchni działki budowlanej.

Rozdział 4

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 22.  Ustalenia dotyczące komunikacji.

1. Powiązania układu drogowego:

1)  drogi gminne łączą się poprzez drogi publiczne powiatowe (1342P, 1343P i 1345P) z drogą

publiczną wojewódzką nr 178;

2)  drogi te zapewniają powiązanie układu dróg gminnych z powiatowymi i wojewódzką

z układem zewnętrznym.

- Dostęp do dróg publicznych terenów przeznaczonych pod zabudowę - do drogi publicz-

nej powiatowej poprzez drogi publiczne dojazdowe (poza terenem planu) i drogi wewnętrzne.

§ 23. 1.	Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)  zaopatrzenie w energię z istniejącego systemu elektroenergetycznego złożonego z linii

kablowych niskiego napięcia, linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV oraz stacji

transformatorowych;

2)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej z możliwością rozbudowy sieci;

3)  odprowadzenie ścieków bytowych:

a)  do sieci kanalizacji ściekowej, ścieki przekazywane będą na oczyszczalnię ścieków,

b)  do czasu rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się tymczasowe gromadzenie

ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki bytowe, nieczystości będą

wywożone na stację zlewną oczyszczalni ścieków,

c)  w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasa-

dniona  dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy

nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które będą

spełniały wymagania określone w przepisach odrębnych;

4)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony działki

budowlanej, w tym do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych;

5)  obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z linii kablowych łączności,

telekomunikacji i telewizji kablowej (podziemnych) z możliwością dalszej rozbudowy

systemu i sieci;

6)  zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę z indywidualnych systemów grzewczych z zastosowa-

niem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, np.: energii

elektrycznej, gazu lub przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii o mocy do 40 kW ;

7)  gospodarowanie odpadami:

a)  selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach

usytuowanych w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z

ustawą o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b)  masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować na

terenie nieruchomości w celu ukształtowania terenu, pod warunkiem nie przekroczenia

zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi zgodnie z przepisami

odrębnymi;

c)  z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy postępować zgodnie z

ww. obowiązującymi przepisami.

8)  na całym terenie objętym niniejszym planem mogą być realizowane sieci i urządzenia

infrastruktury technicznej.

2. Na terenie objętym planem nie przewiduje się realizacji obiektów o wysokości równej 50 m i wyższej niż 50 m, a  przypadku realizacji wież telekomunikacyjnych o wysokości równej lub wyższej niż 50 m należy postępować zgodnie z ustawą Prawa lotniczego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 24. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, stanowiącą podstawę
do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Czarnków

z dnia

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Czarnków

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi  Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) Rada Gminy Czarnków rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi  Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 4

do uchwały nr

Rady Gminy Czarnków

z dnia

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Czarnków

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi  Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami). Rada Gminy Czarnków w rozstrzyga, co następuje:

§ 1.1. Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej wymagana jest realizacja:

1)  drogi publicznej o powierzchni 240 m²,

zwana dalej zadaniem inwestycyjnym.

2. Zadanie inwestycyjne obejmuje poszerzenie drogi publicznej ul. Wodnej:

- realizacja zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 stanowi zadanie własne Gminy Czarnków.

§ 2.1. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 w pkt 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Czarnków i pozyskanych środków.

2.  Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z uchwałą budżetową.

3. Inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, 
ujmowane będą w uchwale rady gminy w sprawie „Wieloletniej prognozy finansowej”.

Uzasadnienie do uchwały nr  Rady Gminy Czarnków z dnia

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy Czarnków podjęła uchwały nr LVIII/457/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku i nr V/34/2019 z 28 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi  Białężyn i Śmieszkowo, w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskiej.

Na obszarach przedstawionych na załącznikach graficznych do ww. uchwał obowiązują ustalenia Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn zatwierdzonego uchwałą nrXXV/270/2005 Rady Gminy Czarnków dnia 8 grudnia 2005 roku, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn zatwierdzonej uchwałą nr VII/63/2015 z 25 lutego 2015 r. wg których obszary oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), teren zabudowy usługowej (1U i 2U), teren zabudowy zagrodowej (RM), teren rolny R, teren lasu (ZL), teren łąk i pastwisk (Z).

Projektuje się na podstawie wniosków do miejscowego planu zmianę przeznaczenia gruntów rolnych pod: zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, pod zabudowę usługową, tereny usług sportu i rekreacji, terenów projektowanej zabudowy usługowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, zmianę warunków zabudowy dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Przeznaczenie części lasu (będącego własnością Gminy Czarnków) pod park linowy, bez naruszania drzewostanu i zmiany jego przeznaczenia.

Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, Wójt Gminy Czarnków – stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, uchwalone uchwałą nr LIX/464/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 października 2018 roku  określa obszary objęte miejscowym planem, jako obszary zabudowane i przeznaczone pod zabudowę, położone pomiędzy terenami zabudowanymi.

Działki objęte planem miejscowym usytuowane są w zwartej zabudowie wsi Śmieszkowo. Graniczą z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową zagrodową, zabudową usługową, gruntami leśnymi i rolnymi. Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę są dostępne z dróg gminnych i dróg wewnętrznych. Projektowana będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej MU, zabudowa usługowa U, tereny usług sportu i rekreacji US, ZL/US, US/ZP, poszerzone będą tereny zabudowy zagrodowej RM. Projektowana zabudowa będzie dostępna z istniejących dróg. Wzdłuż pasów dróg publicznych zrealizowane są sieci infrastruktury technicznej (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna), istniejąca zabudowa jest wyposażona w te sieci.

Do projektowanej zabudowy będą doprowadzone przyłącza od istniejących sieci. Realizacja planu miejscowego nie wymaga realizacji przez gminę sieci infrastruktury technicznej.

Powierzchnia i szerokość działek geodezyjnych objętych planem miejscowym wykluczają ustalenie zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Przy sporządzaniu niniejszego planu spełniono wymogi wynikające z przepisów art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W projekcie planu miejscowego uwzględniono:

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

- walory architektoniczne i krajobrazowe;

3)  wymagania ochrony środowiska;

4)  wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5)  wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 			niepełnosprawnych;

6)  walory ekonomiczne przestrzeni;

7)  prawo własności;

8)  potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

9)  potrzeby interesu publicznego;

10)  potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 		 	 	szerokopasmowych;

- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodaro- wania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

12)  zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

13)  potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 	    	ludności.

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania 
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane 
w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.

Zapewniono rozwiązania przestrzenne ułatwiające przemieszczanie się pieszych  i rowerzystów.

Tereny przeznaczone do zabudowy charakteryzują się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz są wyposażone w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne.

Projekt planu miejscowego uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, określa wymaganą formę budynków i geometrię dachu oraz minimalne i maksymalne wskaźniki zabudowy. W planie określono wymagania ochrony środowiska oraz wymagania ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia. Oceniono walory ekonomiczne przestrzeni i potrzeby interesu publicznego. Zapewniono możliwość rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci szerokopasmowych.

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku do Rady Gminy Czarnków w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego planu Wójt ważył interes prywatny i publiczny, a ponieważ przeznaczenie terenu planu nie koliduje z żadnymi inwestycjami gminy, wobec tego przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego.

W pracach nad planem miejscowym zapewniono udział społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Projekt planu był dostępny na stronie Urzędu Gminy Czarnków oraz BIP. Zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych.

Przy przeznaczeniu terenu pod zabudowę i korzystaniu z niego organ ważył interes publiczny 
i interesy prywatne oraz środowiskowe i społeczne.

Przeznaczenie terenów: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, zabudowy usługowej, zabudowy  zagrodowej, usług sportu i rekreacji  umożliwi realizację miejsc zamieszkania, miejsc pracy, terenów wypoczynkowych. Stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury gminy.

Plan miejscowy z prognozą oddziaływania na środowisko był przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia. Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii i uzgodnień projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu w dniach 8.2019 do 9 . 2019 r. Do projektu planu nie wpłynęły uwagi. Projekt planu może być przedłożony do uchwalenia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Czarnków dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i ocenił aktualność studium i planów miejscowych w 2014 r.

W dniu 23 października 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr L/437/2014 
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków oraz Uchwałę Nr L/436/2014 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków.

Dla obszaru gminy sporządzono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalone uchwałą nr LIX/464/2018 Rady Gminy Czarnków dnia 27 października 2018 roku.

Z uwagi na powyższe oraz zakończoną procedurą prawną, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.