# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.12.2013                                                    		             Czarnków, dnia 5 listopada 2013 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w Sali wiejskiej w Jędrzejewie.

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 31.10.2013 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W zakresie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewidział montaż sufitu podwieszanego z paneli PCV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami panele PCV nie spełniają wymogów p. poż. W obiektach użyteczności publicznej. Czy w związku z tym Zamawiający świadomie wymagał będzie montażu takich paneli na remontowanym obiekcie?

ODPOWIEDŹ 1:

Należy zastosować panele PCV trudno zapalne i nie rozprzestrzeniające ognia o szerokości 25 cm lub węższe.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/