# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.12.2013                                                    		             Czarnków, dnia 5 listopada 2013 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Montażu sufitu z paneli PCV wraz z wykonywaniem robót remontowych w sali wiejskiej w

Jędrzejewie

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 04.11.2013 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W związku z brakiem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, na podstawie załączonego przedmiaru robót prosimy o uszczegółowienie następujących parametrów:

- rodzaj paneli PCV

- grubość i rodzaj izolacji cieplnej sufitu

- rodzaj i moc opraw świetlówkowych

- technologia wzmocnienia drewnianego stelażu na suficie

Podane parametry pozwolą nam w prawidłowy sposób wycenić przedmiot zamówienia

ODPOWIEDŹ 1:

- Należy zastosować panele PCV trudno zapalne i nie rozprzestrzeniające ognia o szerokości 25 cm lub węższe.

- wełna mineralna grubości 20 cm.

- oprawy istniejące z odzysku.

- mocowanie do istniejącej konstrukcji stalowej.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/