# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.12.2013                                                    		             Czarnków, dnia 5 listopada 2013 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Montażu sufitu z paneli PCV wraz z wykonywaniem robót remontowych w Sali wiejskiej w

Jędrzejewie.

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 04.11.2013 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Jakim materiałem ma zostać ocieplony sufit?

- Czy lampy mają być wymienione na nowe, czy należy uwzględnić ponowny montaż starych?

- Czy skrzydła drzwiowe mają być wymienione na nowe, czy należy uwzględnić ponowny montaż starych?

ODPOWIEDŹ 1:

- Wełna mineralna grubości 20 cm.

- Uwzględnić ponowny montaż starych.

- Nowe skrzydła drzwiowe.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/