SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Czarnków,

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3,

telefon (067) 255-22-27, faks (067) 255-30-79

NIP 7632091377, REGON 570791069

www.czarnkowgmina.pl

e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 14.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 71520000-9

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I i etap II

I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje zlewnie od PS1 do PS7 (od przepompowni PS1 do studni kanalizacyjnej S325.2):

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm – 8.030,0 m

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm – 2.540,0 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 110 mm – 1.794,61 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm – 1.452,0 m

- budowa przyłączy PVC 160-200 mm – 1.444,25 m

- montaż przepompowni ścieków – 7 szt.

Realizacja I etapu budowy przez:

DROGBUD Radosław Drozdowicz, Szczygłów101, 32-020 Wieliczka

Okres realizacji: 05.03.2012 r. – 31.05.2013 r.

II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje zlewnie od PS8 do PS10 (od studni S325.2 do studni S421.3):

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm – 2.910,0 m

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm – 476,0 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm – 1.215,0 m

- budowa przyłączy PVC 160-200 mm – 821,0 m

- montaż przepompowni ścieków – 3 szt.

Realizacja II etapu budowy przez:

EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec

Okres realizacji: 05.03.2012 r. – 31.05.2013 r.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

  - Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizowania z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazanie go do użytkowania.

  - Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych,

  - Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót,
Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej,

  - Udział we wprowadzeniu wykonawców na budowę i odbiorach,

  - Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy,

  - Sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych

  - Sprawdzanie czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów podczas odbioru końcowego robót,

  - Wizytowanie prowadzonych budów w częstotliwości gwarantującej prawidłową ich kontrolę, w tym bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. W razie konieczności wizyty mają być potwierdzone wpisami do dziennika budowy,

  - Kontrola poprawności wykonania robót pod kątem zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na ich wykonanie,

  - Każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich przerw i opóźnień w wykonywaniu prac, trwających powyżej 3 dni.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie:

Od 05.03.2012 r.

Zakończenie:

Do dnia zakończenia całości przedsięwzięcia budowlanego i odbioru końcowego robót bez wad (przewidywana data zakończenia budowy, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót, do 31 maja 2013 r.)

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

  - Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem związanym z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacyjnej o długości 
co najmniej 10.000 m.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz  przedstawić stosowny dokument na potwierdzenie spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ i treści załączonego dokumentu określonego w pkt 6.

  - Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

  - Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji w postaci uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły -spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy

  - W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 10.000 m

- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.2.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

  - Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 6.1 – 6.3:

- Nie dotyczy

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oferent może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w specyfikacji.

Zapytania należy składać pisemnie. Dopuszcza się składanie zapytań faksem, jednak niezwłocznie po tym fakcie należy przesłać zapytanie na piśmie. Numer faksu: (067) 255-30-79.

Zaleca się oferentom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna treść wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie jednocześnie przesłana wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Zmodyfikowaną specyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczony został Krzysztof Frąckowiak - Inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Marcin Pawłowski - Podinspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel.(067) 255-58-40, faks (067) 255-30-79, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30, siedziba Zamawiającego, Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 10, I piętro.

8. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 3.000,00 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150.

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 3, I piętro w godzinach od 7:30 do 15:30.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy – „Nadzór inwestorski-kanalizacja Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”.

Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 21.02.2012 r., o godzinie 10:00. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Termin związania ofertą

30 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Nie dopuszcza się wersji elektronicznej,

- Ofertę stanowi druk oferty wraz z załącznikami i wymaganymi w punkcie 6 SIWZ dokumentami,

- Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami SIWZ,

- Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane,

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim,

- Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie z nazwą i adresem nadawcy.

Na kopercie należy zamieścić adres Zamawiającego oraz hasło:

„Oferta przetargowa – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I i etap II – nie  otwierać przed 21.02.2011 r. godz. 10:30”

- Ewentualne poprawki w treści ofert powinny być sygnowane podpisem oferenta,

- Złożona oferta powinna zawierać wszystkie załączniki oraz wykaz dokumentów w niej zawartych -  wymaganych zgodnie z niniejszą specyfikacją,

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów, albo kserokopii,

- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób,

- W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi był załączone pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa,

- Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto z podaniem stawki procentowej zastosowanego podatku VAT.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2012 r. o godzinie 10:00.

Oferta musi być złożona w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), I piętro.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 5, I piętro, w dniu 21.02.2012 r. o godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, w obecności wszystkich oferentów, którzy przybędą na otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty będą otwierane według kolejności wpływu. Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto z podaniem stawki procentowej zastosowanego podatku VAT.

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Oferenci zobowiązani są do zastosowania stawki VAT zgodnej z obowiązującymi przepisami.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Technika przyznawania punktów przez członka komisji:

Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena  (100%).

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)

Liczba punków  = -----------------------------------------------   x  100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- kserokopię dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia

- kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

18. 	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeśli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady (36 miesięcy). Zamówienia uzupełniające uregulowane będą odrębną umową zawartą na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Strona internetowa: www.czarnkowgmina.pl

e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Walutą oferty jest złoty polski. Cenę oferty należy podać w złotych.

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

26. Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

27. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Druk oferty – załącznik nr 1

- Projekt budowlany – załącznik nr 2

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3

- Druk oświadczenia oferenta - art..22  – załącznik nr 4

- Druk oświadczenia oferenta - art.24 – załącznik nr 5

- Druk doświadczenia zawodowego – załącznik nr 6

- Projekt umowy z Wykonawcą – załącznik nr 7

Czarnków, dnia 18.01.2012 r.

Sporządził:                                                                                  Zatwierdził:

....................................                                                               .......................................