Załącznik kosztowy do oferty

Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy w Czarnkowie

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość [tony] | Cena jedn. bez podatku | Wartość bez podatku | Podatek VAT |  | Wartość z podatkiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Kwota |  |
| 1. | Węgiel kamienny Orzech I Typ 31 - wartość opałowa: min. 25 MJ/kg - zawartość popiołu: do 8 % - zawartość siarki: do 0,7 % - uziarnienie: 30 - 80 mm | 168,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Miał węglowy Typ 31 - wartość opałowa: min. 23 MJ/kg - zawartość popiołu: do 10 % - zawartość siarki: do 1 % - uziarnienie: do 30 mm | 61,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Węgiel kamienny Groszek I Typ 31 - wartość opałowa: min. 26 MJ/kg - zawartość popiołu: do 6 % - zawartość siarki: do 0,7 % - uziarnienie: 5-25 mm | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Brykiet drzewny - wartość opałowa: 17 MJ/kg - zawartość popiołu: do 1 % - zawartość siarki: do 1 % - wilgotność: do 9% - skład min. drewno liściaste/drewno iglaste: 70/30 % - pakowany w worki foliowe, waga każdej paczki 10-25 kg | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Pellet drzewny PN-EN ISO 17225-2:2014 (E), klasa ENPlusA1 (A1) (C1) - wartość opałowa: min. 17 MJ/kg - zawartość popiołu: do 1 % - wilgotność: do 10% - średnica granulatu: mkas. 6-8mm - długość granulatu: do 40mm - pakowany w worki foliowe, waga każdej paczki 10-25 kg | 15,0 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

(podpis oferenta)