# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.8.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 18 lipca 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 14.07.2011 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W przedmiarze robót w pozycjach od nr 108 do 112 została ujęta komora połączeniowa T374-KP, czy wchodzi ona w zakres etapu I?

ODPOWIEDŹ 1:

Komora połączeniowa T374-KP nie jest w zakresie I etapu inwestycji.

PYTANIE 2:

W rejonie miejscowości Romanowo Dolne z uwagi na panujące warunki gruntowe przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie geosiatki. W przedmiarze robót w pozycji nr 22 ujęta jest ilość 1364,88 m2, natomiast po dokonanej weryfikacji obliczeń (na podstawie dokumentacji projektowej) jest to ilość 4114,00 m2. Ponadto w dokumentacji na rysunku nr S70 jest podana geosiatka typu Fortran 55/30-20, w przedmiarze robót jest Fibertex F-330.

To samo dotyczy pozycji nr 24 w przedmiarze robót jest 1452,0 m2, po weryfikacji jest 7387,00 m2.

Które wartości należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ 2:

Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną od Pracowni Projektowej należy przyjąć:

FIBERTEX F-330 - 7387,0 m2

FORTRAC 55/30-20 - 4140,0 m2

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/