# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.6.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 29 sierpnia 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na przebudowę rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 29.08.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur fi 400 mm w wersji strukturalnej PP SN8 (np. PROCOR) zamiast PVC SN8 Lite?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymienionych w zapytaniu rur PP.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/