# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-6/2010                                                    		             Czarnków, dnia 31 maja 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku socjalnego dla OSP Jędrzejewo wraz z szatnią dla sportowców oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejewie.

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 31.05.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela wyjaśnień na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Poz. 15 – grubość styropianu na docieplenie murów fundamentowych?

ODPOWIEDŹ 1:

Grubość izolacji termicznej przyjąć należy tak jak w projekcie budowlanym, t.j. 5 cm.

PYTANIE 2:

Poz. 45 – drzwi zewnętrzne stalowe – czy docieplane?

ODPOWIEDŹ 2:

Tak, należy przyjąć drzwi zewnętrzne ocieplone.

PYTANIE 3:

Poz. 48 – grubość wełny mineralnej na ocieplenie sufitu podwieszanego?

ODPOWIEDŹ 3:

Grubość izolacji termicznej przyjąć należy tak jak w projekcie budowlanym, t.j. 20 cm.

PYTANIE 4:

Poz. 58 – grubość styropianu pod ocieplenie posadzek?

ODPOWIEDŹ 4:

Grubość izolacji termicznej przyjąć należy tak jak w projekcie budowlanym, t.j. 6 cm.

PYTANIE 5:

Roboty elektryczne

Poz. 5+7 – typ i przekrój kabla?

ODPOWIEDŹ 5:

Typ i przekrój kabla przyjąć należy tak jak w projekcie branży elektrycznej, t.j. YKY 5x16 mm2

Z poważaniem