# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-3/2010                                                    		             Czarnków, dnia 2 kwietnia 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont sali wiejskiej w Komorzewie.

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 02.04.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela wyjaśnień na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Proszę o podanie grubości styropianu przy dociepleniu ścian.

ODPOWIEDŹ 1:

Proszę przyjąć izolację termiczną ścian zewnętrznych w postaci styropianu o gr. 10 cm.

PYTANIE 2:

Proszę o ustalenie ilości drzwi wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ 2:

W Poz. nr 29 przedmiaru robót wystąpiła pomyłka w ilości skrzydeł drzwiowych. Przyjąć należy 5 szt. skrzydeł drzwiowych zamiast 3.

PYTANIE 3:

Proszę o podanie wymiaru zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem.

ODPOWIEDŹ 3:

Proszę przyjąć daszek z poliwęglanu o wymiarach w rzucie poziomym 200 x 100 cm (dł. x wysięg).

Z poważaniem