# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.3.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: 	przetargu na budowę sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 12.04.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W opisie technicznym w pkt. 4.3 występuje zapis: „Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej atestowanej”, a w dalszej jego części zapis: ”Wewnątrz zbiornik malowany farbą z atestem PZH”. Proszę o wyjaśnienie czy oba te zapisy nie wykluczają się.

ODPOWIEDŹ 1:

Wykonać należy zbiornik ze stali węglowej malowany farbą z atestem PZH.

PYTANIE 2:

W przedmiarze robót i rysunku technicznym występuje jeden zbiornik retencyjny. Natomiast w zestawieniu materiałów występują dwa zbiorniki 100 m3. Proszę o wyjaśnienie ilości zbiorników.

ODPOWIEDŹ 2:

Przedmiotem zamówienia jest jeden zbiornik retencyjny V=100 m3.

Z poważaniem