# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.5.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 30 lipca 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: 	przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 24.07.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Zamawiający w przedmiarze robót podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulat gumowy EPDM lub SBR w kolorze trawy. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla programu Moje Boisku Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienia konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w przedmiarze robót z granulatu gumowego EPDM lub SBR w kolorze trawy na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

ODPOWIEDŹ 1:

Zgodnie z wytycznymi MSiT oraz SIWZ: Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).  Projektant określił wypełnienie nawierzchni jako granulat gumowy EPDM lub SBR. Dopuszcza się zastosowanie wypełnienia w kolorze czarnym.

PYTANIE 2:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej w technologii EPDM (7+7 mm), natomiast w Przedmiarze robót występuje nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK. Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

ODPOWIEDŹ 2:

Proszę o przyjęcie technologii wykonania nawierzchni zgodnej z SIWZ, tj. EPDM (7+7 mm).

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/