# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.13.2013                                                    		                 Czarnków, dnia 23 grudnia 2013 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – etap I – dokończenie budowy (część 2)

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 20.12.2013 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

ODPOWIEDŹ 1:

Przewidziane do wykonania przepompownie ścieków muszą spełniać wszystkie szczegółowe wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/