# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-1/2010                                                    		            Czarnków, dnia 8 stycznia 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 07.01.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Prosimy o sprecyzowanie zakresu zamówienia w/w postępowania – ilość przyłączy.

ODPOWIEDŹ 1:

Orientacyjne parametry sieci:

- kolektory grawitacyjne ~ 8 km

- kolektory tłoczne ~ 4 km

- przykanaliki ~ 400 szt.

- przepompownie ścieków ~ 9 szt.

PYTANIE 2:

Czy po stronie Wykonawcy leży uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

ODPOWIEDŹ 2:

Nie, zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji w formie umożliwiającej złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Samo złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji leży po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dysponuje terenem pod lokalizację przepompowni ścieków?

ODPOWIEDŹ 3:

Przepompownie ścieków należy projektować w miarę możliwości na gruntach należących do Gminy Czarnków, w przypadku innej lokalizacji (uzgodnionej z Zamawiającym) wskazane grunty będą przez Gminę wykupione.

PYTANIE 4:

Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP?

ODPOWIEDŹ 4:

Projektowana sieć nie przechodzi przez tereny zamknięte.

PYTANIE 5:

Jakie drogi wystepują na terenie objętym w/w zadaniem – proszę o sprecyzowanie?

ODPOWIEDŹ 5:

Na terenie objętym inwestycją występują drogi powiatowe i gminne.

PYTANIE 6:

Czy projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe?

ODPOWIEDŹ 6:

Tak, projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe.

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający dostarcza mapy do celów projektowych?

ODPOWIEDŹ 7:

Tak, Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych w formie papierowej oraz diazo.

PYTANIE 8:

Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

ODPOWIEDŹ 8:

W w/w przypadku wymagana będzie zgoda wejścia na grunt użytkownika/zarządcy działki.

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczeń prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

ODPOWIEDŹ 9:

Nie.

PYTANIE 10:

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie projektów organizacji ruchu?

ODPOWIEDŹ 10:

Nie, opracowanie nie obejmuje wykonania projektów organizacji ruchu.

PYTANIE 11:

Czy w zakresie zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego? Jeśli tak-to w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ 11:

Tak, Wykonawca jest zobowiązany do:

- uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy/wykonawcom robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych

- uzgadniania z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów z przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- na każde żądanie Zamawiającego udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym i odbiorze robót

- wizyt na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego

PYTANIE 12:

Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?

ODPOWIEDŹ 12:

Nie, projektowane sieci nie będą przebiegały przez tereny należące do Lasów Państwowych.

PYTANIE 13:

Czy obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

ODPOWIEDŹ 13:

Nie, teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

PYTANIE 14:

Czy Zamawiający akceptuje zapłatę należności w ratach?

ODPOWIEDŹ 14:

Nie. Ze względu na dostępność środków finansowych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy Czarnków dopiero w 2011 r. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

PYTANIE 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku:

- niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?

- działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania?

- wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?

ODPOWIEDŹ 15:

Ze względu na współfinansowanie projektu ze środków unijnych termin wykonania dokumentacji jest ściśle określony w preumowie podpisanej przez Gminę Czarnków i nie może być zmieniony.

PYTANIE 16:

W przypadku przyłączy – czy będą one projektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem?

ODPOWIEDŹ 16:

Przyłącza kanalizacyjne należy projektować do granicy działki i zakończyć je studzienką kanalizacyjną.

Z poważaniem