# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-5/2009                                                    		            Czarnków, dnia 28 grudnia 2009 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci wodociągowej dla wsi – Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo 
Kaźmierówka, Średnica, Kuźnica Czarnkowska – Os. Łąkowe.

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 22.12.2009 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane (dla celów realizacji zadania)?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dysponuje pozwoleniami na budowę przedmiotowych zadań, a co za tym idzie prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

PYTANIE 2:

Czy trasa sieci wodociągowych przebiega przez tereny prywatne?

ODPOWIEDŹ 2:

Tak, trasa sieci wodociągowych przebiega także po terenach prywatnych.

PYTANIE 3:

Czy w przypadku przebiegu trasy sieci wodociągowej przez tereny prywatne Zamawiający posiada zgodę właścicieli prywatnych działek na wejście w teren?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający posiada zgody właścicieli prywatnych działek na wejście na grunt w celu realizacji przedsięwzięcia.

PYTANIE 4:

Czy wniosek z informacją o zakończeniu budowy składany przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego do PINB należy złożyć po zakończeniu całego projektu, czy dla poszczególnych etapów?

ODPOWIEDŹ 4:

Zakończenie budowy do PINB złożyć należy po zakończeniu każdego zadania objętego odrębną decyzją o pozwoleniu na budowę.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy schemat i listę koniecznych dokumentów tworzących wymaganą dokumentację powykonawczą?

ODPOWIEDŹ 5:

Dokumentację powykonawczą stanowi operat kolaudacyjny wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu gwarancji na okres do 2 lat w szczególności na urządzenia, których okres gwarancji producenta jest krótszy niż proponowany przez Zamawiającego okres 36 miesięcy?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu gwarancji wyłącznie na urządzenia, których okres gwarancji jest krótszy niż 36 miesięcy.

PYTANIE 7:

Dotyczy §2 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający w sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej, co spowoduje opóźnienie terminu rozpoczęcia prac, dopuszcza możliwość przedłużenia czasu realizacji prac kontraktowych?

ODPOWIEDŹ 7:

W przypadku znacznego wydłużenia się procesu wyboru Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów zakończenia poszczególnych etapów robót.

PYTANIE 8:

Dotyczy §2 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający przewiduje opracowanie bazowego harmonogramu prac kontraktowych?

ODPOWIEDŹ 8:

Projekt harmonogramu do zaakceptowania przez Zamawiającego przedstawia Wykonawca robót. Zamawiający wprowadza w nim ewentualne poprawki.

PYTANIE 9:

Dotyczy §2 ust. 3 projektu umowy. Proponujemy aby ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający przekaże plac budowy nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy”

ODPOWIEDŹ 9:

Nie ma potrzeby zmiany §2 ust. 3  umowy. Zamawiający deklaruje, że termin przekazania placu budowy, a co za tym idzie data wpisana w ust. 3 umowy, nie przekroczy terminu 7 dni od daty podpisania umowy.

PYTANIE 10:

Dotyczy §2 ust. 4 projektu umowy. Proponujemy aby ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający dostarczy stosowne pozwolenie na budowę lub na prowadzenie robót oraz przekaże dziennik budowy wraz z kompletną dokumentacją techniczną nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy”

ODPOWIEDŹ 10:

Nie ma potrzeby zmiany §2 ust. 4  umowy. Zamawiający deklaruje, że termin przekazania stosownych pozwoleń na budowę oraz dziennika budowy i kompletnej dokumentacji technicznej, a co za tym idzie data wpisana w ust. 4 umowy, nie przekroczy terminu 7 dni od daty podpisania umowy.

PYTANIE 11:

Dotyczy §3 ust. 5 projektu umowy. Czy w sytuacji zaistnienia konieczności realizacji zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia realizacji prac kontraktowych? Ponadto w sytuacji realizacji przez Wykonawcę zamówienia uzupełniającego Zamawiający powinien określić sposób w jaki mają zostać wycenione prace dodatkowe

ODPOWIEDŹ 11:

Zgodnie z pkt 5. SIWZ Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast roboty dodatkowe które mogą wystąpić w czasie realizacji Przedmiotu Zamówienia, należy wyceniać metodą kalkulacji szczegółowej, w oparciu o potwierdzoną przez Nadzór Inwestorski ilość robót niezbędnych do wykonania. Kalkulację należy sporządzić na podstawie obowiązujących katalogów KNR, przyjmując wskaźniki kalkulacyjne podane w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku tożsamej pozycji w kosztorysie ofertowym wartość materiałów i sprzętu przyjąć należy wg średnich cen SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wykonania tych robót, a przy braku cen w SEKOCENBUD wg kosztów zakupu materiałów i dzierżawy sprzętu. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji prac.

PYTANIE 12:

Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty rozliczeniowe Zamawiający ma na myśli?

ODPOWIEDŹ 12:

Dokument rozliczeniowy stanowi protokół częściowego odbioru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PYTANIE 13:

Dotyczy §6 ust. 5 projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „…przygotowanie odpowiedniej dokumentacji…”? Czy należy przez to rozumieć opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniem dokumentacji?

ODPOWIEDŹ 13:

Pod pojęciem odpowiedniej dokumentacji należy rozumieć opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi.

PYTANIE 14:

Dotyczy §6 ust. 15 projektu umowy. Prosimy o podanie terminu w jakim należy informować Inspektora Nadzoru o robotach ulegających zakryciu oraz zanikających?

ODPOWIEDŹ 14:

Wykonawca ma obowiązek informowania Inspektora Nadzoru o robotach ulegających zakryciu oraz zanikających co najmniej 3 dni przed planowanym zakryciem.

PYTANIE 15:

Dotyczy §11 projektu umowy. Proponujemy zmianę brzmienia tego paragrafu na:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień:

- zwłoki w odbiorze określonego umownie przedmiotu,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień

zwłoki w przeprowadzeniu odbioru,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w

wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów §11 umowy.

PYTANIE 16:

Prosimy o podanie, kto ponosi opłaty administracyjne za ewentualne usunięcie drzew? Zamawiający czy Wykonawca?

ODPOWIEDŹ 16:

Opłaty administracyjne za ewentualne usunięcie drzew ponosi Wykonawca robót.

PYTANIE 17:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji Zadania zmianę Podwykonawcy na niewskazanego w ofercie.

ODPOWIEDŹ 17:

Wykonawca może w trakcie realizacji zadania wnioskować do Zamawiającego o zmianę Podwykonawcy na innego - nie wskazanego w ofercie, jednak to Zamawiający podejmuje decyzję, czy zaakceptuje proponowanego Podwykonawcę.

PYTANIE 18:

Dotyczy §12 ust. 5 projektu umowy. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „tablice informacyjne”? Czy należy przez to rozumieć oznakowanie obiektu tablicami informacyjnymi zgodnymi z zapisami art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ 18:

Tak, chodzi o oznakowanie obiektu tablicami informacyjnymi zgodnymi z zapisami art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

PYTANIE 19:

Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych zestawu hydroforowego, gdyż informacje zawarte w projekcie technicznym są niewystarczające do wykonania wyceny urządzenia. Prosimy również o załączenie karty technologicznej zestawu.

ODPOWIEDŹ 19:

Parametry techniczne zestawu hydroforowego:

- wejście do zestawu HN min 20,0m H2O

- wyjście z zestawu HN min 48,0m H2O

- zamierzona wydajność na cele ppoż. Qmax 5 – 10 l/sek

- obudowa studni z bloczków betonowych

PYTANIE 20:

Prosimy o podanie parametrów osuszacza powietrza, który ma być zamontowany w pomieszczeniu zestawu hydroforowego, gdyż nie zawarto żadnych danych w projekcie.

ODPOWIEDŹ 20:

Parametry osuszacza powietrza:

- zasilanie 230 V/ 50Hz

- temperatura 5 – 35 oC

- usuwanie wilgoci 10 l/dobę

PYTANIE 21:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót, gdyż niektóre pozycje w poszczególnych kosztorysach zostały pominięte:

- Sieć wodociągowa z przyłączami – Jędrzejewo Kaźmierówka – poz. 40 oraz poz. 41, brak podanych ilości

- Sieć wodociągowa z przyłączami – Jędrzejewo Plany – poz. 9, poz. 14, poz. 17, poz. 22, poz. 23, poz. 41, poz. 43, poz. 45, poz. 48, poz. 51, poz. 53, poz. 55 – brak podanych ilości

- Sieć wodociągowa z przyłączami – Średnica – poz. 6, poz. 7., poz. 45, poz. 51, poz. 53, poz. 55, poz. 62, poz. Poz. 63 - brak podanych ilości

- Zestaw hydroforowy – poz. 39 - brak podanych ilości

ODPOWIEDŹ 21:

Pozycji kosztorysowych bez obmiarów prosimy nie brać pod uwagę, ponieważ nie dotyczą one zakresu opracowania. Pozycje te można w kosztorysie ofertowym pominąć lub wpisać wartość 
pozycji = „0”.

PYTANIE 22:

Czy do oferty należy dołączać kosztorys ofertowy? Jeśli tak, to czy kosztorys może być przygotowany w formie skróconej.

ODPOWIEDŹ 22:

Wymagane jest dołączenie kosztorysów ofertowych do oferty. Dopuszczalne jest sporządzenie kosztorysu w formie skróconej.

PYTANIE 23:

Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji technicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 23:

Ze względu na brak wersji elektronicznej dokumentacji nie jest możliwe zamieszczenie jej pełnej wersji na stronie internetowej. Dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy urzędu.

PYTANIE 24:

Opis techniczny sieci wodociągowej w miejscowości Kaźmierówka mówi o budowie 435 m przyłączy z rur PE, natomiast w przedmiarach robót ujęta jest budowa 435 m przyłączy z rur PE dn 32 oraz 108 m rur z PE dn 40, w związku z tym, jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ 24:

Jak w przedmiarze.

PYTANIE 25:

Opis techniczny sieci wodociągowej w miejscowości Kaźmierówka mówi o budowie studni wodomierzowych, natomiast budowa studzienek wodomierzowych nie została ujęta w przedmiarach robót, w związku z tym, w której pozycji należy ująć montaż studni wodomierzowych i w jakiej ilości?

ODPOWIEDŹ 25:

Jak w przedmiarze.

PYTANIE 26:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie technicznym oraz przedmiaru robót, dotyczących budowy sieci wodociągowej Jędrzejewo-Plany, Średnica. W projekcie technicznym brak danych na temat hydrantów p.poż. nadziemnych, natomiast w przedmiarach robót zawarto budowę 2 szt. hydrantów p.poż. nadziemnych. W projekcie technicznym zawarto wykonanie 89 m przewiertu, natomiast przedmiary robót zawierają wykonanie 156 m przewiertu. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie 86 szt. wodomierzy dn 20, natomiast w przedmiarach robót zawarto budowę dodatkowo 2 szt. wodomierzy dn 25, ponadto opis techniczny nie obejmuje wykonania podejść do budynków wykonanych z rur ocynkowanych dn 25. W związku z powyższymi uwagami prosimy o określenie, które ilości należy ująć w wycenie?

ODPOWIEDŹ 26:

Jak w przedmiarze.

PYTANIE 27:

Czy w zakresie budowy sieci wodociągowej Jędrzejewo-Plany, Średnica należy wykonać montaż studni wodomierzowych? Jeśli tak to prosimy o podanie informacji dotyczącej ilości tych studni i w jakiej pozycji przedmiaru robót należy je ująć, gdyż budowa studni nie jest zawarta w przedmiarach, a z opisu nie wynika, iż należy takie studnie wybudować.

ODPOWIEDŹ 27:

Jak w przedmiarze.

PYTANIE 28:

Opis techniczny sieci wodociągowej Os. Łąkowe mówi o budowie 103 m przyłączy z rur PE, natomiast w przedmiarach ujęta jest budowa 103 m przyłączy z rur PE dn 32 oraz 100 m rur z PE dn 60, w związku z tym, jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ 28:

Jak w przedmiarze.

PYTANIE 29:

Opis techniczny sieci wodociągowej w Os. Łąkowe mówi o budowie studni wodomierzowych, natomiast budowa studzienek wodomierzowych nie została ujęta w przedmiarach robót, w związku z tym, w której pozycji należy ująć montaż studni wodomierzowych i w jakiej ilości?

ODPOWIEDŹ 29:

Jak w przedmiarze.

PYTANIE 30:

Opis techniczny sieci wodociągowej w Os. Łąkowe mówi o zabudowie zaworów antyskażeniowych dn 20-32, natomiast w przedmiarach robót nie ma ujętej zabudowy tych zaworów. W związku z tym, czy montaż zaworów antyskażeniowych należy ująć w wycenie? Jeśli tak, to w jakiej pozycji?

ODPOWIEDŹ 30:

Ujęto w pozycji 29, natomiast w pozycji 28 przedmiaru robót przyjęto zawór  przelotowy natomiast należy przyjąć zawór zwrotny przelotowy antyskażeniowy.

Z poważaniem