# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.10.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 01 września 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap II

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 01.09.2011r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiaru robót:

PYTANIE 1:

Zawracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pozycja 29 przedmiaru robót: Przeciski o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 323,9x8,0 mm w gruntach kat. III-IV – przejścia pod drogami               – obmiar 90,00 m nie dubluje się z pozycją 85 przedmiaru. Taka sama sytuacja dotyczy pozycji 30 i 86: Przeciski o długości do 20 m maszyną do wierceń pozimowych rurami o śr. 273,0x7,1 mm w gruntach                     kat. III-IV – przejścia pod drogami obmiar 63,00 m oraz pozycji 51 i 59. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzinnym – grubość warstwy po zagęszczeniu                        10 cm – obmiar 3.858,00m2

ODPOWIEDŹ 1:

Złożyć ofertę zgodnie z ogłoszonym przedmiarem robót na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice          – etap II

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/