# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-3/2010                                                    		            Czarnków, dnia 17 lutego 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na przebudowę (modernizację) istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ, złożonym w dniu 15.02.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

PYTANIE 1:

W projekcie budowlanym branży elektrycznej zamieszczona jest uwaga: „Montaż sond i kabli sterowniczych i komunikacyjnych sprzęgających urządzenia technologiczne ze sterownikami oraz szafą AKPiA zamontowaną w pomieszczeniu rozdzielni będzie wykonany przez firmę specjalistyczną wskazaną przez Inwestora’, przedmiar w poz. 35 uwzględnia m.in. montaż 13 szaf AKP wg DT Branża AKPiA, a tej dokumentacji nie umieszczono na stronie internetowej.

Prosimy o informację, jak rozumieć uwagę, czy w wycenie uwzględnić AKPiA, a jeśli tak to wg jakiej dokumentacji? (DT umieścić na stronie internetowej).

ODPOWIEDŹ 1:

Ze względu na pomyłkę Biura Projektowego, na stronie internetowej nie została umieszczona wersja elektroniczna dokumentacji technicznej – Automatyka. W chwili obecnej brakująca dokumentacja została dostarczona Zamawiającemu i jest zamieszczona na stronie internetowej.

PYTANIE 2:

Projekt budowlany branży elektrycznej (opis) przywołuje wykonanie: ZKP, ZR, szafy AKP, RG, BKT, natomiast zamieszczone w nim rysunki techniczne uwzględniają wykonanie: RG, RWS i RWT, a w przedmiarze ujęto wycenę RG, RWA, RWT, ZKP, SZR.

Prosimy o ujednolicenie nazw rozdzielnic i szaf, umieszczenie na stronie internetowej odpowiednich rysunków dla precyzyjnej wyceny oferty.

ODPOWIEDŹ 2:

Przy wycenie należy się kierować pozycjami ujętymi w przedmiarze robót..

Z poważaniem