# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.8.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 12 lipca 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 08.07.2011 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W przedmiarze robót na budowę kan. sanitarnej w dziale 1.1 poz. 5: KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych B-45 o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości podano obmiar 247,000. Proszę o odpowiedź czy obmiar ten nie powinien wynosić 
-247,000 (dla szerszego zakresu robót był on obmiarem zminusowanym i wynosił -551). Z dokumentacji projektowej wynika, że nieliczne studnie przekraczają głębokość 3,0m.

ODPOWIEDŹ 1:

Obmiar przedmiotowej pozycji powinien wynosić „-247,000”.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/