# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-1/2010                                                    		            Czarnków, dnia 14 stycznia 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 07.01.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Czy posiadane przez Zamawiającego podkłady geodezyjne zawierają klauzulę „docelów projektowych”, jeżeli tak – to kiedy wydane?

ODPOWIEDŹ 1:

Mapy będące w posiadaniu Zamawiającego to mapy do celów projektowych. Data opracowania – październik 2007 r.

PYTANIE 2:

Czy podkłady geodezyjne są w wersji „papierowej” czy wektorowej (pliki DWG lub DXF programu AutuCad)?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający posiada podkłady w wersji papierowej oraz diazo.

PYTANIE 3:

Czy prognozowana trasa sieci krzyżuje się z terenami specjalnymi (PKP, drogi krajowe/wojewódzkie)?

ODPOWIEDŹ 3:

Trasa sieci kanalizacyjnej nie będzie przebiegała przez wymienione w pytaniu tereny.

PYTANIE 4:

Czy trasa sieci przebiega przez obszary leśne?

ODPOWIEDŹ 4:

Trasa projektowanej sieci nie będzie przebiegała przez tereny należące do Lasów Państwowych.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuści projektowanie kanalizacji w pasach dróg gminnych?

ODPOWIEDŹ 5:

Jeśli zajdzie taka konieczność Zamawiający dopuszcza usytuowanie sieci w pasie drogi gminnej.

PYTANIE 6:

Część zabudowy wsi Romanowo i Walkowice (od strony Noteci) znajduje się poniżej poziomu drogi łączącej te miejscowości. Czy Zamawiający dopuści stosowanie innych systemów kanalizacji niż grawitacyjno-tłoczna, np. podciśnieniowa lub z indywidualnymi pompowniami przydomowymi.

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający, zgodnie z zaleceniami operatora sieci (Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych), nie dopuszcza stosowania innych rozwiązań niż sieć grawitacyjno-tłoczna.

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający wymaga wprowadzenia przykanalika zakończonego studzienką na teren posesji i uzgodnienia z właścicielami lokalizacji tych studzienek oraz uzyskania „Oświadczenia zgody na wejście na teren posesji”, czy należy projektować tylko do granicy posesji?

ODPOWIEDŹ 7:

Przykanaliki zakończone studzienką kanalizacyjną projektować należy do granicy posesji przeznaczonej do podłączenia.

PYTANIE 8:

Prosimy o podanie orientacyjnie, ile posesji należy przyłączyć w poszczególnych miejscowościach?

ODPOWIEDŹ 8:

Szacunkowa liczba wszystkich przyłączy kanalizacyjnych wynosi ok. 400 szt., z tego:

- Romanowo Dolne ~ 195 szt.

- Romanowo Górne ~ 120 szt.

- Walkowice ~ 85 szt.

PYTANIE 9:

Czy do pompowni należy doprowadzać przyłącza wodociągowe?

ODPOWIEDŹ 9:

Tak, do każdej przepompowni ścieków zaprojektować należy przyłącze wodociągowe.

PYTANIE 10:

Czy w przypadku powierzenia usług geologicznych podwykonawcy należy wskazać firmę już na etapie składania oferty?

ODPOWIEDŹ 10:

Tak, zgodnie z pkt 9 ppkt 6) SIWZ Oferent zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem ich nazw i siedzib.

PYTANIE 11:

Czy ostatnim dniem składania zapytan ofertowych jest 16.01.2010 r.? (Ad. Punkt 10 str. 3 SIWZ)

ODPOWIEDŹ 11:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1)	na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2)	na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3)	na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Termin składania zapytań mija więc w dniu 17.01.2010 r.

PYTANIE 12:

Punkty 20 i 21 wydają się być sprzeczne – w pk-cie 20 jest zapis, że należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy; w punkcie 21 jest zapis, że „nie dotyczy”

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający omyłkowo zawarł w pk-cie 20 zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapis ten został już usunięty z SIWZ, a zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana na stronie Zamawiającego.

Z poważaniem