# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.8.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 12 lipca 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 11.07.2011 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W projekcie budowlanym umieszczone są tylko informacje dotyczące przepompowni ścieków – PS1, PS14, PS15, PSI1 oraz tłoczni PS2-PS-13, natomiast w SIWZ jest umieszczona informacja, że wyżej wymienione zadanie obejmuje budowę przepompowni ścieków PS1-PS7. Niestety w projekcie budowlanym nie ma żadnych informacji dotyczących właśnie tych przepompowni. W związku z powyższym prosimy umieścić rysunki lub podać średnice oraz wysokości zbiorników, z jakiego materiału mają być wykonane, podać parametry pracy pomp lub już dobrane pompy, średnice rurociągów, informacje dotyczące wyposażenia.

ODPOWIEDŹ 1:

Przedmiotowe zamówienie publiczne obejmuje realizację I etapu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice (zlewnie od przepompowni PS1 do przepompowni PS7) natomiast załączona dokumentacja techniczna jest dokumentacją całej inwestycji.

Niestety na stronie internetowej do SIWZ błędnie dołączono nieaktualną I wersję projektu budowlanego, w której zastosowano tłocznie ścieków.

Prawidłowy projekt budowlany zawierający dane nt. przepompowni ścieków zamieszczony został na stronie www. w dniu 13.07.2011 r.

PYTANIE 2:

W projekcie jest podana informacja, że przepompownie ścieków powinny być wyposażone w moduł telemetryczny GSM/GPRS, prosimy podać informację czy dostawca będzie musiał w ramach tego zadania wykonać taki system monitoringu czy też należy się wpiąć do istniejącego systemu monitoringu. Jeżeli tak, to prosimy podać jaka firma go wykonała.

ODPOWIEDŹ 2:

Zgodnie z projektem przepompownie należy wyposażyć w moduł GSM/GPRS, bez realizacji systemu monitorującego.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/