# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.8.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 14 lipca 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 12.07.2011 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Prosimy o podanie dokładnego zakresu robót etapu I dla kanalizacji tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej (od…do…), oraz dokładną ilość przepompowni ponieważ występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót.

Powyższe niezbędne jest do prawidłowej wyceny robót.

ODPOWIEDŹ 1:

I etap inwestycji obejmuje wykonanie 7 zlewni ścieków (przepompownie od PS1 do PS7).

Należy wykonać sieć kanalizacyjną od przepompowni PS1 do studni kanalizacyjnej S325.2.

PYTANIE 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na własnej inwestycji? Jeżeli tak to prosimy o podanie wielkości opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz o podanie, jaki procent dróg stanowią drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie celem właściwego naliczenia niezbędnych opłat.

ODPOWIEDŹ 2:

Na terenie objętym inwestycją nie występują drogi gminne zaliczone do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Występują drogi wewnętrzne, dla których nie pobiera się opłat za zajęcie pasa drogowego.

W obszarze inwestycji występuje jedna droga powiatowa (główna droga asfaltowa, wzdłuż której położone są miejscowości objęte projektem), pozostałe drogi są własnością Gminy Czarnków.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/