# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.3.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: 	przetargu na budowę sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 12.04.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Czy po stronie wykonawcy będzie uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego, jeżeli tak proszę o podanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

ODPOWIEDŹ 1:

Gmina Czarnków nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku inwestycji własnych.

PYTANIE 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym do projektu a przedmiarem robót, dotyczy to studni wodomierzowych szt. 5, których brak w pozycjach przedmiarowych. Czy elementy te należy ująć w wycenie?

ODPOWIEDŹ 2:

W załączeniu skorygowany przedmiar.

PYTANIE 3:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym do projektu a przedmiarem robót, dotyczy to zbiorników retencyjnych. W opisie technicznym występują 2 szt., przedmiar robót wskazuje na 1 szt. Prosimy o podanie ostatecznej ilości zbiorników retencyjnych.

ODPOWIEDŹ 3:

Przedmiotem zamówienia jest jeden zbiornik retencyjny V=100 m3.

PYTANIE 4:

W opisie technicznym do projektu w pozycji 1.3 Zbiorniki retencyjne (w informacjach na temat wykonania zbiornika) jest napisane:

- 1. zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej (atestowanej)

- 2. od wew. Malowany farbą z atestem PZH

Dostosowując się do punktu 1. wskazuje się zbiornik ze stali kwasoodpornej (gat. AISI 304), natomiast do punktu 2. wskazuje na zbiornik: stal węglowa, zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne poprzez malowanie farbą z atestem PZH.

Prosimy o precyzyjne określenie na temat wykonania zbiornika, ponieważ stanowi to dużą rozbieżność cenową pomiędzy jednym i drugim sposobem wykonania.

ODPOWIEDŹ 4:

Wykonać należy zbiornik ze stali węglowej malowany farbą z atestem PZH.

Z poważaniem