# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.8.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 15 lipca 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 13.07.2011 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie co należy ująć w pozycjach przedmiaru do wyceny jak niżej:

- poz. 28 Projekt szalowania wykopów szt. 1

Opracowanie projektu szalowania powinno być po stronie opracowującego projekt techniczny i chyba tak jest skoro w poz. 20 przedmiaru jest zaprojektowane szalowanie ażurowe ścian wykopów a nie pełne.

- poz. 29 Koszt badań geologicznych szt. 1

Biuro Projektów opracowujące projekt techniczny wykonało badania geologiczne co widać na przekrojach przy każdym z profili.

- poz. 33 Projekt odwodnienia wykopów szt. 1

Zostało zaproponowane w przedmiarach poz. 34 i 35 odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów i pompowania – a więc Biuro Projektów powinno mieć opracowany ten projekt.

ODPOWIEDŹ 1:

Powyższe opracowania zostały sporządzone przez Biuro Projektów w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela Biura przedmiotowe pozycje dotyczą opracowania ewentualnych badań i projektów w przypadku zaistniałych wątpliwości lub zmiany warunków gruntowo-wodnych.

PYTANIE 2:

Brak w branży elektrycznej przedmiarów na zasilanie w energię elektryczną przepompowni (tłoczni) ścieków PS7.

ODPOWIEDŹ 2:

Brakujący przedmiar został uzupełniony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.07.2011 r.

PYTANIE 3:

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geologicznej.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający nie posiada elektronicznej wersji pełnej dokumentacji geologicznej, wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania.

Zamieszczony na stronie projekt budowlany zawiera rozmieszczenie na mapach odwiertów geologicznych, wykonanych podczas badań, a na profilach podłużnych umieszczone zostały przekroje geologiczne w miejscach wykonania w/w odwiertów.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/