# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.8.2011                                                    		                 Czarnków, dnia 15 lipca 2011 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 14.07.2011 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Po wizji lokalnej terenu inwestycji stwierdzamy, że ok. ¾ kolektorów sanitarnych będzie posadowionych na gruntach nienośnych.

Prosimy o ustosunkowanie się, czy nie należałoby ww. kolektorów układać na materacach piaskowych z jednoczesną wymianą gruntu z całości wykopu.

ODPOWIEDŹ 1:

Zgodnie z zapewnieniami Biura Projektowego wzmocnienie podłoża zostało zaprojektowane na odcinkach, które tego wymagają, na podstawie badań geologicznych.

PYTANIE 2:

Z wniosków z badań geologicznych wynika, że na przeważającej części trasy rurociągów konieczne będzie pompowanie wody za pomocą igłofiltrów.

Proszę o przedstawienie obliczeń ilości odwodnienia przyjętego dla wykonania sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w trasie, o której mowa powyżej.

Proszę o ustosunkowanie się, czy przyjęta ilość odwodnienia będzie wystarczająca dla odwodnienia umożliwiającego prawidłowe wykonanie robót kanalizacyjnych.

ODPOWIEDŹ 2:

Ilość igłofiltrów i czas pompowania zostały dobrane przez projektantów na podstawie warunków gruntowo-wodnych określonych w dokumentacji geotechnicznej.

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/