# Gmina Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK.271.3.2012                                                    		                 Czarnków, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: 	przetargu na budowę sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 11.04.2012 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Czarnków udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem na w/w zadanie prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik retencyjny gdyż z załączonego materiału nie wynika jasno które wykonanie jest prawidłowe, w informacjach na temat wykonania zbiornika pisze:

- Wykonanie ze stali nierdzewnej (atestowanej) czyli stal kwasoodporna

a w następnym punkcie

- Od wew. Malowany farbą z atestem PZH, czyli wykonanie ze stali węglowej

ODPOWIEDŹ 1:

Wykonać należy zbiornik ze stali węglowej malowany farbą z atestem PZH.

Z poważaniem